## 扉-1 招标工程量清单
| 昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 昭平县瑞康原生草药物流有限责任公司 | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  | 2024年03月18日 | 复 核 时 间: | 2024年03月18日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  | 第1页 共1页
一、工程概况 1、工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 2、工程范围：装修工程、安装工程 二、编制依据 1、委托方提供的本工程施工图图纸、图纸答疑。 2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》； 3、《建设工程工程量计价规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计价规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》（修订本）； 4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； 5、桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》； 6、桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》； 7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》； 8、桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。 三、其他需要说明的问题 1、信息价选用《贺州市建设工程造价信息》2024年第02期，对于信息价上没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。 2、本工程采用简易计税法。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 建筑与装饰工程
1.2 | 安装工程
投标报价合计
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 建筑工程
1.2.1 | 电气工程
1.2.2 | 通风空调工程
1.2.3 | 给排水工程
投标报价合计
表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
通风空调工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
给排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
工程项目汇总
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [5 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
建筑工程
分部分项工程
| 0116 | 拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 7.29
| 0101 | 土石方工程
2 | 010103001001 | 厨房回填陶粒 厚度：200mm |  | 10.64
3 | 010103002001 | 余方弃置 弃渣种类：废渣 运距：3KM |  | 7.29
| 0104 | 砌筑工程
4 | *010402001001 | 混凝土砌块墙 1.砌块种类：蒸压加气砼砌块 600×200×200 2.砂浆强度等级：水泥石灰砂浆中砂M5 3.厚度：200mm |  | 36.92
5 | 010402001002 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖200*180*115 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆种类、强度等级:M5水泥石灰砂浆 4.部位：厨房 |  | 11.93
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
6 | *010502002001 | 构造柱 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土种类、强度等级:C25 |  | 39.16
7 | 010503005001 | 过梁 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土种类、强度等级:C25 |  | 2.86
8 | *010503004001 | 圈梁 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土种类、强度等级:C25 |  | 47.25
9 | 010507007001 | 反边 1、混凝土种类:非泵送商品砼 2、混凝土种类、强度等级:C25 |  | 14.87
10 | *010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 2.204
11 | *010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 8.603
| 0108 | 门窗工程
12 | *010807001001 | 不锈钢固定窗 1.窗框材质：黑钛不锈钢型材50*50*1.4mm 2.钢化玻璃厚度8mm |  | 18.36
13 | 010807001002 | 不锈钢推拉窗 1.窗框材质：黑钛不锈钢型材50*50*1.4mm 2.钢化玻璃厚度6mm |  | 5.21
14 | 010807001003 | 80系列铝合金推拉窗 |  | 15.40
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [5 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.材质：铝合金 2.壁厚：1.4mm 3.窗台内侧台面采用1.4mm厚黑钛不锈钢包边
15 | 011304001001 | 木窗帘盒 1、规格：深0.15m，宽0.06m 2、底板采用15毫米厚大芯板 3、封面采用6毫米厚埃特板 |  | 46.70
16 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 发泡剂 | m | 89.92
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（内墙） 1.15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3.墙体类型:砖墙（除卫生间外） |  | 6842.41
18 | *桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 1、材料：耐碱纤维网格布 2、部位：墙体批灰处 |  | 6703.55
19 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内墙面） 1.15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3.部位：卫生间 |  | 515.00
20 | 桂011201005002 | 墙面钉(挂)网 1、材料：挂不锈钢筛网(规格：9mm孔径，0.7mm丝径) 2、部位：新建600*200*200加气混凝土砌块墙 |  | 653.86
21 | 桂011201005003 | 墙面钉(挂)网不锈钢筛网(规格：9mm孔径，0.7mm丝径)、耐碱纤维网格布处增加人工费 |  | 7357.41
22 | 011208001001 | 消防箱包碳晶板 2、9mm阻燃胶合板基层 3、9mm碳晶板饰面 |  | 88.72
| 0113 | 天棚工程
23 | *011302001001 | 吊顶天棚 1、轻钢龙骨标准骨架 2、9mm阻燃胶合板基层 3、6厚埃特平板，自攻螺钉拧牢，板缝用环氧树脂填平 |  | 1326.91
24 | *011302001002 | 吊顶天棚（跌级） 1、轻钢龙骨标准骨架 2、9mm阻燃胶合板基层 3、6厚埃特平板，自攻螺钉拧牢，板缝用环氧树脂填平 |  | 1688.97
暖通工程
25 | *031208003001 | 通风管道绝热 玻璃纤维防火棉板材50mm厚 |  | 48.86
其它装饰工程
26 | 011505002001 | 不锈钢晾衣架 1.材料种类、规格、颜色:304材质不锈钢管 DN32×1.5 2.每个晾衣架横杆长度7.9m,共9个吊 | 个 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [5 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
杆，单个吊杆长度1.8m 3.部位：四层
27 | 010401014001 | 304不锈钢地沟盖板 1.地沟盖板规格：580*300*25mm，厚1.2mm 2.部位：三层厨房 | m | 24.11
28 | 010401014002 | 304不锈钢地沟 1.不锈钢U型槽规格：宽260mm，高200mm，1.2mm厚 2.部位：三层厨房 | m | 24.11
29 | 011102001001 | 芝麻白花岗岩石材台面 1.石材厚度：25mm 2.部位：三层厨房 |  | 8.51
| 0101 | 化粪池
30 | 桂010401015001 | 玻璃钢化粪池 1.规格：长1950×直径1200mm，2.0m3 | 座 | 1
31 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.95m 3.弃土运距:5km |  | 29.32
32 | 010103001002 | 回填粗砂 |  | 24.29
33 | 010501001001 | 化粪池基地150mm厚C20混凝土垫层 |  | 0.35
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
34 | 桂011701004001 | 内装修钢管 脚手架 |  | 2997.72
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
35 | 011702003001 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 |  | 423.63
36 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 木支撑 |  | 34.58
37 | 011702008001 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 |  | 520.53
38 | 011702025001 | 反边 胶合板模板 木支撑 |  | 214.69
| 011703 | 垂直运输
39 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输高度 20m以内 |  | 3348.26
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [5 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
电气工程
分部分项工程
空调电路系统及二层茶叶研发室电路系统
40 | 030404017001 | 配电箱KAP 1、安装方式：底边距地 1.4m安装 2、电气元件：非标，详见系统图 | 台 | 1
41 | 030404017002 | 配电箱2KAL 1、安装方式：底边距地 1.4m安装 2、电气元件：非标，详见系统图 | 台 | 1
42 | 030404017003 | 配电箱3KAL 1、安装方式：底边距地 1.4m安装 2、电气元件：非标，详见系统图 | 台 | 1
43 | 030404017004 | 配电箱4KAL 1、安装方式：底边距地 1.4m安装 2、电气元件：非标，详见系统图 | 台 | 1
44 | 030404017005 | 配电箱5KAL 1、安装方式：底边距地 1.4m安装 2、电气元件：非标，详见系统图 | 台 | 1
45 | 030404017006 | 配电箱2AP（茶叶研发室预留配电箱） 1、安装方式：底边距地 1.4m安装 2、电气元件：非标，详见系统图 | 台 | 1
46 | 030411001001 | 配管 砖、混凝土结构暗配 1、材质:刚性阻燃塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:WC,CEC,FC | m | 799.81
47 | 030411001002 | 配管 砖、混凝土结构暗配 1、材质:刚性阻燃塑料管 2、规格:PC25 3、配置形式:WC,CEC,FC | m | 385.92
48 | 030411001003 | 配管 砖、混凝土结构暗配 1、材质:刚性阻燃塑料管 2、规格:PC50 3、配置形式:WC,CEC,FC | m | 33.54
49 | 030411001004 | 镀锌钢管埋地敷设 SC150 | m | 35.00
50 | 030411001005 | 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC150 | m | 23.29
51 | 030408001001 | 铜芯电力电缆普通敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV-4X150+70mm2 | m | 26.29
52 | 030408006001 | 电力电缆头WDZB-YJY-0.6/1KV-4X150+70mm2 | 个 | 2
53 | *030408001002 | 铜芯电力电缆普通敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV-4X185+95mm2 | m | 35.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [5 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
54 | 030408006002 | 电力电缆头 WDZB-YJY-0.6/1KV-4X185+95mm2 | 个 | 2
55 | 030408001003 | 铜芯电力电缆普通敷设 WDZB-YJY-4X25+1X16mm2 | m | 42.76
56 | 030408006003 | 电力电缆头 WDZB-YJY-4X25+1X16mm2 | 个 | 2
57 | 030408001004 | 铜芯电力电缆普通敷设 WDZB-YJY-4X16+1X10mm2 | m | 51.26
58 | 030408006004 | 电力电缆头 WDZB-YJY-4X16+1X10mm2 | 个 | 2
59 | 030408001007 | 铜芯电力电缆普通敷设 WDZB-YJY-5X16mm2 | m | 28.36
60 | 030408006007 | 电力电缆头 WDZB-YJY-5X16mm2 | 个 | 2
61 | *030411004001 | 管内穿线 WDZB-BYJ-4mm2 | m | 3343.16
62 | *030411004002 | 线槽配线 WDZB-BYJ-4mm2 | m | 3239.08
63 | 030411006001 | 柜式空调开关盒 1、规格：PZ30HR-4(暗装) 20A/4P 2、安装方式：安装 底边距地1.4米安装 | 个 | 27
64 | 030502004001 | 挂式空调插座 1.材质:86型 2.规格:250V~10A 3.安装方式：顶边距天花板完成面0.3米安装 | 个 | 15
65 | 030413003001 | 空调钻孔打洞 孔径：75mm | 个 | 49
66 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 86.00
67 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 公称管径25mm以内 | m | 90.90
68 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 公称管径50mm以内 | m | 6.45
厨房电路系统
69 | 030404017007 | 配电箱ACL 1.安装方式：底边距地 1.4m安装 2.电气元件：非标，详见系统图 | 台 | 1
70 | 030404017008 | 空开电箱 1.规格:铁皮、喷漆配电箱 800×600×0.8 2.安装方式:悬挂嵌入式 | 台 | 1
71 | 030411003001 | 镀锌钢制桥架1.2mm厚 1.规格:CT:200*100mm | m | 13.55
72 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 1.采用50*5角钢 | kg | 0.05
73 | 030404035001 | 单相防水插座 1.规格：10A 安全型插座 2.部位：厨房 | 套 | 7
74 | 030408001006 | 铜芯电力电缆普通敷设 WDZB-YJY-0.6/1KV-4×35+16mm2 | m | 37.70
75 | 030408006006 | 电力电缆头 WDZB-YJY-0.6/1KV-4×35+16mm2 | 个 | 2
76 | 030411004003 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 280.92
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [5 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
77 | 030411004004 | 管内穿线 WDZB-BYJ-4mm2 | m | 262.00
78 | 030411004005 | 管内穿线 WDZB-BYJ-6mm2 | m | 297.63
79 | 030411001006 | 配管 砖、混凝土结构暗配 1、材质:刚性阻燃塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:WC,CEC,FC | m | 182.34
80 | 030411001007 | 配管 砖、混凝土结构暗配 1、材质:刚性阻燃塑料管 2、规格:PC25 3、配置形式:WC,CEC,FC | m | 75.13
81 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 80.20
82 | 030413002005 | 凿(压)槽及恢复 公称管径25mm以内 | m | 35.40
通风系统
83 | *030411004006 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 1665.47
84 | *030411001008 | 砖、混凝土结构暗配 1、材质:刚性阻燃塑料管 2、规格:PC15 3、配置形式:WC,CEC,FC | m | 685.04
85 | 030404019001 | 单控单联开关 1.材质：86型 2.规格：10A~220V 3.安装方式：底边距地1.4米安装 | 个 | 31
86 | 030404019002 | 单控双联开关 1.材质：86型 2.规格：10A~220V 3.安装方式：底边距地1.4米安装 | 个 | 22
87 | 030413002006 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 181.20
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [5 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
通风空调工程
分部分项工程
分部工程
88 | 030701001001 | 室外抽风机 1.功率：7.5KW 2.电压：380V 3.部位：屋面 | 台 | 1
89 | *030701001002 | 油烟电净化器 1.功率：1500W 2.电压：220V 3.部位：屋面 | 台 | 1
90 | 030703007001 | 防雨百叶风口 630*250 | 个 | 1
91 | 030703007002 | 带百叶方工排气扇 10寸（300*300） | 个 | 77
92 | *030703001001 | 70°C电动排烟防火阀 直径200mm | 个 | 36
93 | 030703001002 | 手动调节阀 直径200mm | 个 | 40
94 | *031001006001 | PVC排风管 (1)PVC-U排水管,1.6MPa Φ200 | m | 348.22
95 | 030702003001 | 镀锌铁皮通风管道 0.75厚 规格：300*600mm |  | 29.88
96 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 |  | 1.27
97 | 030704001001 | 通风、防排烟工程检测、调试 | Kw | 8.045
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [5 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
给排水工程
分部分项工程
分部工程
98 | 031001007001 | 室内钢塑复合给水管 (1)规格:钢塑复合给水管DN65 PN=1.6MPa (2)介质:冷水 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管道冲洗、消毒、水压试验 | m | 11.69
99 | 031001007002 | 室内钢塑复合给水管 (1)规格:钢塑复合给水管DN65 PN=1.6MPa (2)介质:热水 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管道冲洗、消毒、水压试验 | m | 60.65
100 | 031002001001 | 管道支架 钢塑复合给水管DN65 | kg | 57.18
101 | 031001006017 | 室内PP－R给水管 (1)规格:de63 PN=1.6MPa (2)介质:热水 (3)连接形式:热熔连接 (4)含管道冲洗、消毒、水压试验 | m | 19.08
102 | 031001006002 | 室内PP－R给水管 (1)规格:de50 PN=1.6MPa (2)介质:热水 (3)连接形式:热熔连接 (4)含管道冲洗、消毒、水压试验 | m | 17.76
103 | 031001006003 | 室内PP－R给水管 (1)规格:de40 PN=1.6MPa (2)介质:热水 (3)连接形式:热熔连接 (4)含管道冲洗、消毒、水压试验 | m | 51.94
104 | 031001006004 | 室内PP－R给水管 (1)规格:de32 PN=1.6MPa (2)介质:热水 (3)连接形式:热熔连接 (4)含管道冲洗、消毒、水压试验 | m | 105.08
105 | 031001006005 | 室内PP－R给水管 (1)规格:de25 PN=1.6MPa (2)介质:热水 (3)连接形式:热熔连接 (4)含管道冲洗、消毒、水压试验 | m | 52.94
106 | 031001006006 | 室内PP－R给水管 (1)规格:de20 PN=1.6MPa (2)介质:热水 (3)连接形式:热熔连接 (4)含管道冲洗、消毒、水压试验 | m | 42.07
107 | 031001006007 | PP－R给水管 (1)规格:de63 PN=1.6MPa (2)介质:冷水 (3)连接形式:热熔连接 (4)含管道冲洗、消毒、水压试验 | m | 34.91
108 | 031001006008 | PP－R给水管 | m | 12.56
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [5 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
(1)规格:de50 PN=1.6MPa (2)介质:冷水 (3)连接形式:热熔连接 (4)含管道冲洗、消毒、水压试验
109 | 031001006009 | PP－R给水管 (1)规格:de40 PN=1.6MPa (2)介质:冷水 (3)连接形式:热熔连接 (4)含管道冲洗、消毒、水压试验 | m | 164.30
110 | 031001006010 | PP－R给水管 (1)规格:de32 PN=1.6MPa (2)介质:冷水 (3)连接形式:热熔连接 (4)含管道冲洗、消毒、水压试验 | m | 93.03
111 | 031001006011 | PP－R给水管 (1)规格:de25 PN=1.6MPa (2)介质:冷水 (3)连接形式:热熔连接 (4)含管道冲洗、消毒、水压试验 | m | 2.51
112 | 031001006012 | PP－R给水管 (1)规格:de20 PN=1.6MPa (2)介质:冷水 (3)连接形式:热熔连接 (4)含管道冲洗、消毒、水压试验 | m | 35.75
113 | *031001006013 | 塑料管 (1)介质:污废水 (2)材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC－U)消音排水管 De160 (3)连接形式:专用胶粘 | m | 140.67
114 | *031001006014 | 塑料管 (1)介质:污废水 (2)材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC－U)消音排水管 De110 (3)连接形式:专用胶粘 | m | 174.04
115 | 031001006015 | 塑料管 (1)介质:污废水 (2)材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC－U)消音排水管 De75 (3)连接形式:专用胶粘 | m | 19.28
116 | 031001006016 | 塑料管 (1)介质:污废水 (2)材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 (3)连接形式:专用胶粘 | m | 15.41
117 | 031002003001 | 过楼板钢套管安装DN65 | 个 | 4
118 | 031002003002 | 过楼板钢套管安装DN100 | 个 | 4
119 | 031002003003 | 过楼板钢套管安装DN150 | 个 | 4
120 | 031002003004 | 屋面刚性防水套管安装 DN100 | 个 | 1
121 | 031002003005 | 屋面刚性防水套管安装 DN150 | 个 | 1
122 | 030413002009 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 69.00
123 | 030413002010 | 凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内 | m | 70.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [5 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
124 | 030413002011 | 凿(压)槽及恢复 公称管径50mm以内 | m | 5.20
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
建筑工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
电气工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
通风空调工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
给排水工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂031401010003 | 脚手架搭拆费
合计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
建筑工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 | 9470.44 | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2807.65 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 475.15 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
通风空调工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 204.84 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
给排水工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 137.19 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
| 合计 | 13095.27
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
建筑工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额 | 项
电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额 | 项 |  | 分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
通风空调工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额 | 项 |  | 分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
给排水工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额 | 项 |  | 分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表-12-1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价表及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
其中：甲供材
注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。
材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。
表-12-2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
| 建筑工程 |  | 9470.44
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法 |  | 9470.44
1 | 专业工程暂估价 |  | 9470.44 |  |  | 按实际发生计算
1.1 | 拆除活动挡烟垂壁（无机纤维织物） |  | 5189.68 |  |  | 按实际发生计算
1.2 | 砖砌污水井 |  | 4280.76 |  |  | 按实际发生计算
电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 按实际发生计算
通风空调工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 按实际发生计算
给排水工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 按实际发生计算
| 合计 |  | 9470.44
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表-12-3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) |  | 合价(元)
建筑工程
建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法
一 | 人工 | 项
二 | 材料 | 项
三 | 施工机械 | 项
电气工程
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
一 | 人工 | 项
二 | 材料 | 项
三 | 施工机械 | 项
通风空调工程
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
一 | 人工 | 项
二 | 材料 | 项
三 | 施工机械 | 项
给排水工程
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
一 | 人工 | 项
二 | 材料 | 项
三 | 施工机械 | 项
总计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。
表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 服务内容 | 费率(%) |  | 金额(元)
建筑工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
通风空调工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
给排水工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定。 投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。
表-12-5

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
建筑工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 税金 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
通风空调工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
表-15
规费、增值税计价表
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.1 | 养老保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
给排水工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
合计
表-15

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [7 empty] | 编号：1
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
1 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t |  | 5.00 | 4565.00
2 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t |  | 5.00 | 4450.00
3 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg |  | 5.00 | 4.82
4 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg |  | 5.00 | 4.82
5 | 扁钢(综合) | t |  | 5.00 | 4693.00
6 | 中厚钢板 4.1～20mm | t |  | 5.00 | 4966.00
7 | 不锈钢U型槽 1.2mm |  |  | 5.00 | 346.12
8 | 耐碱纤维网格布 |  |  | 5.00 | 3.10
9 | 草袋 |  |  | 5.00 | 2.50
10 | 自攻螺钉 | 百个 |  | 5.00 | 19.00
11 | 膨胀螺栓 | 套 |  | 5.00 | 0.49
12 | 镀锌膨胀螺栓 M6×80 | 百套 |  | 5.00 | 49.00
13 | 不锈钢晾衣架(成品)304材质不锈钢管 DN32×1.5 | 副 |  | 5.00 | 554.24
14 | 电焊条(综合) | kg |  | 5.00 | 6.28
15 | 不锈钢电焊条 Φ3.2～4 | kg |  | 5.00 | 6.28
16 | 不锈钢筛网(规格：9mm孔径，0.7mm丝径) |  |  | 5.00 | 14.08
17 | 铁件(综合) | kg |  | 5.00 | 6.46
18 | 镀锌全螺纹吊杆ф8 | m |  | 5.00 | 1.92
19 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t |  | 5.00 | 448.00
20 | 砂(综合) |  |  | 5.00 | 128.00
21 | 中砂 |  |  | 5.00 | 128.00
22 | 粗砂 |  |  | 5.00 | 128.00
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [7 empty] | 编号：1
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
23 | 陶粒 |  |  | 5.00 | 266.00
24 | 石灰膏 |  |  | 5.00 | 374.00
25 | 烧结页岩多孔砖200*180*115 | 千块 |  | 5.00 | 818.00
26 | 蒸压加气砼配块 |  |  | 5.00 | 348.00
27 | 加气混凝土砌块砖600*200*200 |  |  | 5.00 | 348.00
28 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  |  | 5.00 | 375.00
29 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25(非泵砼) |  |  | 5.00 | 385.00
30 | 周转圆木 |  |  | 5.00 | 800.00
31 | 一等杉木板枋材(综合) |  |  | 5.00 | 1450.00
32 | 一等杉木枋材 |  |  | 5.00 | 1450.00
33 | 周转板枋材 |  |  | 5.00 | 1100.00
34 | 周转枋材 |  |  | 5.00 | 1100.00
35 | 9mm阻燃胶合板 |  |  | 5.00 | 31.20
36 | 15毫米厚大芯板 |  |  | 5.00 | 45.90
37 | 芝麻白花岗岩板 25mm厚 |  |  | 5.00 | 174.30
38 | 埃特板 6mm |  |  | 5.00 | 20.68
39 | 轻钢大龙骨 h45 | m |  | 5.00 | 3.70
40 | 轻钢中龙骨 h19 | m |  | 5.00 | 3.20
41 | 轻钢小龙骨 h19 | m |  | 5.00 | 1.70
42 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m |  | 5.00 | 3.50
43 | 轻钢龙骨主接件 | 个 |  | 5.00 | 1.10
44 | 轻钢龙骨次接件 | 个 |  | 5.00 | 0.60
45 | 轻钢龙骨小接件 | 个 |  | 5.00 | 0.41
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [7 empty] | 编号：1
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
46 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个 |  | 5.00 | 1.10
47 | 轻钢小龙骨平面连接件 | 个 |  | 5.00 | 0.60
48 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个 |  | 5.00 | 1.30
49 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件 | 个 |  | 5.00 | 0.60
50 | 铝合金推拉窗(成品) 壁厚1.4mm80系列 |  |  | 5.00 | 357.00
51 | 不锈钢推拉窗不带亮(成品) |  |  | 5.00 | 659.92
52 | 不锈钢固定窗(成品) |  |  | 5.00 | 620.00
53 | 榉木线 50×10mm | m |  | 5.00 | 7.06
54 | 黑钛不锈钢80*1.4mm | m |  | 5.00 | 28.25
55 | 嵌缝料 | kg |  | 5.00 | 3.52
56 | 玻璃纤维防火棉板材 |  |  | 5.00 | 1137.40
57 | 9mm碳晶板 |  |  | 5.00 | 57.00
58 | 水 |  |  | 5.00 | 3.11
59 | 胶合板模板 1830×915×18 |  |  | 5.00 | 34.50
60 | 回转扣件 | 个 |  | 5.00 | 5.30
61 | 对接扣件 | 个 |  | 5.00 | 5.10
62 | 直角扣件 | 个 |  | 5.00 | 5.30
63 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t |  | 5.00 | 4558.00
64 | 不锈钢盖板（成品）580*300*1.2mm |  |  | 5.00 | 475.38
65 | 长1950×直径1200mm，2.0m3 主材费 | 座 |  | 5.00 | 1300.00
66 | 国V汽油 92# | kg |  | 5.00 | 9.73
67 | 轻柴油 0# | kg |  | 5.00 | 8.00
68 | 电 | kW.h |  | 5.00 | 1.08
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [7 empty] | 编号：1
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
69 | 镀锌铁丝(综合) | kg |  | 5.00 | 4.82
70 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg |  | 5.00 | 4.54
71 | 电焊条 结422Φ2.5~3.2 | kg |  | 5.00 | 6.28
72 | 调和漆(综合) | kg |  | 5.00 | 11.73
73 | 国V汽油 92# | kg |  | 5.00 | 9.73
74 | 开关盒 | 个 |  | 5.00 | 3.32
75 | 接线盒 | 个 |  | 5.00 | 2.21
76 | 成套配电箱ACL | 台 |  | 5.00 | 1431.13
77 | 成套配电箱 空开 | 台 |  | 5.00 | 202.80
78 | 配电箱3KAL | 台 |  | 5.00 | 714.13
79 | 配电箱2KAL | 台 |  | 5.00 | 736.63
80 | 配电箱4KAL | 台 |  | 5.00 | 606.00
81 | 配电箱5KAL | 台 |  | 5.00 | 1604.88
82 | 配电箱KAP | 台 |  | 5.00 | 3041.81
83 | 配电箱2AP（茶叶研发室预留配电箱） | 台 |  | 5.00 | 907.09
84 | 角钢50*5（桥架支架） | kg |  | 5.00 | 4.72
85 | 镀锌钢管SC150 | m |  | 5.00 | 59.84
86 | 镀锌钢管SC150 | m |  | 5.00 | 59.84
87 | 单控双联开关 | 个 |  | 5.00 | 14.07
88 | 单控单联开关 | 个 |  | 5.00 | 9.51
89 | 单相防水插座 | 套 |  | 5.00 | 14.07
90 | 挂式空调插座 | 套 |  | 5.00 | 14.07
91 | WDZB-BYJ-4mm2 | m |  | 5.00 | 5.84
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [7 empty] | 编号：1
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
92 | 无卤低烟阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZB-BYJ-2.5mm2 | m |  | 5.00 | 3.76
93 | 无卤低烟阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZB-BYJ-6mm2 | m |  | 5.00 | 9.48
94 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4X150+70mm2 | m |  | 5.00 | 1306.40
95 | 无卤低烟阻燃型交联电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×35+16mm2 | m |  | 5.00 | 142.13
96 | 无卤低烟阻燃型交联电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4X185+95mm2 | m |  | 5.00 | 1674.72
97 | WDZB-YJY-4X25+1X16mm2 | m |  | 5.00 | 121.66
98 | WDZB-YJY-4X16+1X10mm2 | m |  | 5.00 | 79.91
99 | WDZB-YJY-4X35+1X16mm2 | m |  | 5.00 | 142.13
100 | WDZB-YJY-5X16mm2 | m |  | 5.00 | 78.80
101 | 桥架CT:200*100mm，含盖板 | m |  | 5.00 | 44.42
102 | 刚性阻燃塑料管PC20 | m |  | 5.00 | 2.16
103 | 刚性阻燃塑料管PC25 | m |  | 5.00 | 3.47
104 | 刚性阻燃塑料管PC50 | m |  | 5.00 | 11.28
105 | 刚性阻燃塑料管PC15 | m |  | 5.00 | 1.83
106 | 柜式空调开关盒 | 个 |  | 5.00 | 92.88
107 | 电 | kW·h |  | 5.00 | 1.08
108 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg |  | 5.00 | 4.58
109 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg |  | 5.00 | 6.49
110 | 槽钢 ［5#～16# | kg |  | 5.00 | 4.84
111 | 等边角钢 ≤5.0# | kg |  | 5.00 | 4.72
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [7 empty] | 编号：1
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
112 | 橡胶板 1～3mm | kg |  | 5.00 | 13.89
113 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg |  | 5.00 | 0.49
114 | PVC-U排水管,1.6MPa Φ200 | m |  | 5.00 | 59.13
115 | 防雨百叶风口630*250 | 个 |  | 5.00 | 74.24
116 | 带百叶方工排气扇 10寸（300*300） | 个 |  | 5.00 | 85.00
117 | 手动调节阀 直径200mm | 个 |  | 5.00 | 86.33
118 | 70°C电动排烟防火阀 直径200mm | 个 |  | 5.00 | 217.33
119 | 柜式风机 7.5KW 380V | 个 |  | 5.00 | 5670.00
120 | 电 | kW·h |  | 5.00 | 1.08
121 | 复合木模板面板 |  |  | 5.00 | 34.50
122 | 壁式轴流通风机 DFBZ-I-2.8 风量：950m3/h 全压：41pa 功率：0.025kw dB≤45 | 台 |  | 5.00 | 576.00
123 | 排风机 SWF-No.4 风量：4300m3/h 全压：140pa 功率：0.37kw | 台 |  | 5.00 | 1670.00
124 | 油烟电净化器 1500W 220V | 台 |  | 5.00 | 20796.00
125 | 镀锌铁皮通风管道 0.75厚 |  |  | 5.00 | 32.97
126 | 扁钢 ≤-60×5 | kg |  | 5.00 | 4.69
127 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg |  | 5.00 | 6.28
128 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t |  | 5.00 | 448.00
129 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg |  | 5.00 | 0.49
130 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg |  | 5.00 | 16.22
131 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)消音排水管 De160 | m |  | 5.00 | 46.88
132 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)消音排水管 De75 | m |  | 5.00 | 14.66
133 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m |  | 5.00 | 6.19
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [7 empty] | 编号：1
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
134 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)消音排水管 De110 | m |  | 5.00 | 27.37
135 | PP－R给水管de63 | m |  | 5.00 | 28.86
136 | PP－R给水管de50 | m |  | 5.00 | 18.30
137 | PP－R给水管de40 | m |  | 5.00 | 11.02
138 | PP－R给水管de32 | m |  | 5.00 | 7.21
139 | PP－R给水管de25 | m |  | 5.00 | 5.06
140 | PP－R给水管de20 | m |  | 5.00 | 3.20
141 | PP－R给水管de63 | m |  | 5.00 | 28.86
142 | PP－R给水管de50 | m |  | 5.00 | 18.30
143 | PP－R给水管de40 | m |  | 5.00 | 11.02
144 | PP－R给水管de32 | m |  | 5.00 | 7.21
145 | PP－R给水管de25 | m |  | 5.00 | 5.06
146 | PP－R给水管de20 | m |  | 5.00 | 3.20
147 | 内衬塑热镀锌复合给水管DN65 | m |  | 5.00 | 69.55
148 | 内衬塑热镀锌复合给水管DN65 | m |  | 5.00 | 69.55
149 | 塑料给水管件 de63 | 个 |  | 5.00 | 8.66
150 | 塑料给水管件 de40 | 个 |  | 5.00 | 3.31
151 | 塑料给水管件 de25 | 个 |  | 5.00 | 1.52
152 | 塑料给水管件 de20 | 个 |  | 5.00 | 0.96
153 | 塑料给水管件 de50 | 个 |  | 5.00 | 5.49
154 | 塑料给水管件 de40 | 个 |  | 5.00 | 3.31
155 | 塑料给水管件de32 | 个 |  | 5.00 | 2.16
156 | 塑料给水管件 de25 | 个 |  | 5.00 | 1.52
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：昭平县数字化茶研中心室内改造提升安装工程 | [7 empty] | 编号：1
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
157 | 塑料给水管件 de20 | 个 |  | 5.00 | 0.96
158 | 塑料给水管件 de32 | 个 |  | 5.00 | 2.16
159 | 塑料给水管件 de63 | 个 |  | 5.00 | 8.66
160 | 塑料给水管件 de50 | 个 |  | 5.00 | 5.49
161 | 承插塑料管件de50 (粘接连接) | 个 |  | 5.00 | 1.86
162 | 承插塑料管件de75 | 个 |  | 5.00 | 2.97
163 | 承插塑料管件de160(粘接连接) | 个 |  | 5.00 | 10.90
164 | 承插塑料管件De110(粘接连接) | 个 |  | 5.00 | 5.33
165 | 钢塑复合管件 DN65 | 个 |  | 5.00 | 20.86
166 | 钢塑复合管件 DN65 | 个 |  | 5.00 | 20.86
167 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 |  | 5.00 | 0.92
168 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 |  | 5.00 | 1.64
169 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 |  | 5.00 | 2.26
170 | 透气帽(铅丝球) DN150 | 个 |  | 5.00 | 5.53
171 | 一类费用 | 元 |  | 5.00 | 1.00
172 | 型钢(综合) | kg |  | 5.00 | 4.72
173 | 钢板 10～16mm | kg |  | 5.00 | 4.97
174 | 焊接钢管(综合) | kg |  | 5.00 | 5.05
合计
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22